ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης -Τεχνική προσφορά με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τον παρακάτω και να τον συμπεριλάβουν στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά».

Ο εν λόγω Πίνακας, συμπληρωμένος από τους υποψήφιου Αναδόχους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (υπο)φακέλου - Τεχνική Προσφορά. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά θέματα του Πίνακα.

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης.

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι:

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ, να αναφερθεί», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής.

Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.18).

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο «Προηγμένη θερμομονωτική τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης» του ΕΛΚΕ Παν. Πελοποννήσου

Αρ. Διακήρυξης 01/2021

Τμήμα 1: Μηχανή κάμψης μικρής δυναμικότητας 5ΚΝ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ειδικές απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 1.1 | Μία (1) ηλεκτρομηχανική μηχανή δοκιμών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να έχει δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμών εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης τριών σημείων με χρήση κατάλληλων ιδιοσυσκευών | NAI |  |  |
| 1.3 | Να έχει μέγιστη ικανότητα φόρτισης τουλάχιστον 5kN | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.4 | Να έχει ελάχιστη ακαμψία πλαισίου τουλάχιστον 6kN/mm | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.5 | Να έχει ρυθμό μεταφοράς μετρήσεων σε υπολογιστή τουλάχιστον 1000Hz. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει δυναμοκυψέλη 5kN | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.7 | Να έχει ακρίβεια μέτρησης δύναμης τουλάχιστον 0,2% της εφαρμοζόμενης δύναμης σε όλη το εύρος της δυναμοκυψέλης | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.8 | Να έχει ευκρίνεια μέτρησης μετατόπισης τουλάχιστον 0.1μm, ακρίβεια μέτρησης μετατόπισης τουλάχιστον 10μm και εύρος μέτρησης μετατόπισης τουλάχιστον +/- 200mm. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.9 | Να προσφέρει ταχύτητα δοκιμής έως τουλάχιστον 500mm/min σε όλο το εύρος των 5kN με ευκρίνεια ελέγχου θέσης τουλάχιστον 0.1μm. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.10 | Να συνοδεύεται από σταθερό Η/Υ με τον οποίο να συνδέεται ο ελεγκτής της μηχανής. Ο Η/Υ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής intel i5 ή καλύτερος, μνήμη 8Gb, σκληρό δίσκο SSD 256Gb, οθόνη 23in full HD. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.11 | Στον υπολογιστεί ναι είναι εγκατεστημένο λογισμικό με γραφικό περιβάλλον για τον έλεγχο της μηχανής και την καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Για το λογισμικό να παρέχονται είκοσι (20) επιπλέον offline άδειες χρήσης από το πανεπιστήμιο. Η κάθε μια από τις άδειες αυτές να επιτρέπει την πρόσβαση μέσω server στο να δει κανείς όποια δοκιμή έχει γίνει, να επεξεργαστεί δεδομένα, κ.α. Το λογισμικό να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω web camera για την βιντεοσκόπηση της δοκιμής και την αποθήκευση των αρχείων των δοκιμών με σύγκριση γραφικής παράστασης – βίντεο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 2.1 | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτους | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.3 | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.4 | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

Τμήμα 2: Οπτικό σύστημα καταγραφής παραμορφώσεων ψηφιακής συσχέτισης εικόνας (Digital Image Correlation)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ειδικές απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 1.1 | Ένα (1) πλήρες σύστημα τρισδιάστατης καταγραφής παραμορφώσεων ψηφιακής συσχέτισης εικόνας (Digital Image Correlation) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: - Δύο (2) κάμερες - Φακούς για τις κάμερες - Σύστημα φωτισμού LED. - Σύστημα στήριξης με τρίποδο - Η/Υ - Λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας μετρήσεων - Σύστημα καλιμπραρίσματος και βαλίτσα μεταφοράς | NAI |  |  |
| 1.3 | Οι κάμερες θα πρέπει να ανάλυσης τουλάχιστον 2.3 Mpixel με σύνδεση φακού τύπου C-mount και ρυθμό καταγραφής τουλάχιστον 150fps. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.4 | Οι φακοί να είναι σταθερής εστιακής απόστασης 25mm, με σύνδεση τύπου C-mount και μέγιστο άνοιγμα διαφράγματος τουλάχιστον 1:1.4. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.5 | Το σύστημα φωτισμού LED να έχει ένταση τουλάχιστον 190lux στα 2m. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.6 | Το σύστημα στήριξης να περιλαμβάνει τρίποδο, οριζόντια μπάρα και κατάλληλα εξαρτήματα για την στήριξη/ρύθμιση των καμερών και του συστήματος φωτισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Η Η/Υ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: - Επεξεργαστής intel i7 - Μνήμη 16Gb - Σκληρό δίσκο SSD 256Gb - Οθόνη 27in full HD - Να υποστηρίξει το ρυθμό καταγραφής των καμερών (150fps) | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.8 | Λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας μετρήσεων θα πρέπει να παρέχει: - τη δυνατότητα προσδιορισμού της μορφής της επιφάνειας (contour) του σώματος που καταγράφεται και υπολογισμού των μετατοπίσεων και παραμορφώσεων στην επιφάνεια του σώματος χρησιμοποιώντας μια στερεοσκοπική διάταξη καμερών. - λειτουργίες για τον έλεγχο των καμερών ταυτόχρονα και την καταγραφή εικόνων. - Γραφική απεικόνιση των υπολογισμών/αποτελεσμάτων. - Αυτόματη βαθμονόμηση με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και πληροφόρηση για την ποιότητα βαθμονόμησης - Αποθήκευση σε αρχεία ανοικτής αρχιτεκτονικής HDF5, αναγνώσιμα από προγράμματα τύπου MATLAB, Scilab - Εκτίμηση σφάλματος για το πλήρες πεδίο της μετρούμενης περιοχής του 3D μοντέλου για κάθε παράμετρο (παραμόρφωση, ειδική παραμόρφωση, contour) - Δυνατότητα εστίασης κάμερας live για μεγαλύτερη ακρίβεια - Οριζόμενες, από το χρήστη, διεργασίες καταγραφής προς διευκόλυνση απόκτησης δεδομένων εικόνας σε παραμετροποιήσιμες δοκιμές ακολουθίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Θα πρέπει να παρέχεται δια ζώσης ή διαδικτυακό σεμινάριο χρήσης του συστήματος διάρκειας τουλάχιστον έξι ωρών με επιπλέον δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικά βίντεο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 2.1 | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτους | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.3 | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.4 | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

Τμήμα 3: Σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ειδικές απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 1.1 | Ένα (1) σύστημα μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασιών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να είναι της μορφής σασί – κάρτες δειγματοληψίας (chassis-modules). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το σασί (chassis) να είναι βιομηχανικού τύπου τουλάχιστον 4ων υποδοχών στις οποίες να μπορούν να προσαρμοστούν οι κάρτες δειγματοληψίας (modules) του με ευκολία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να περιλαμβάνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης και μέτρησης από 32 θερμοζεύγη (2 κάρτες δειγματοληψίας x 16 θερμοζεύγη). | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.5 | Το σασί (chassis) να επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω θύρας Ethernet και η περιοχή λειτουργίας του να είναι από -40 έως 70 βαθμούς Κελσίου και 10% έως 90% RH. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.6 | Οι κάρτες δειγματοληψίας (modules) να παρέχουν τουλάχιστον 16 εισόδους για σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασία (thermocouples) | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.7 | Οι κάρτες δειγματοληψίας (modules) να έχουν δυνατότητα ανάλυσης μέτρησης (ADC resolution) τουλάχιστον 24bits. με δυνατότητα ρυθμού δειγματοληψίας τουλάχιστον 75 S/s. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.8 | Οι κάρτες δειγματοληψίας (modules) να έχουν περιοχή λειτουργίας από -40 έως 70 βαθμούς Κελσίου και 10% έως 90% RH. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.9 | Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να περιλαμβάνουν όλα τα παρελκόμενα τα οποία επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να περιλαμβάνεται συμβατό λογισμικό Η/Υ συλλογής, επεξεργασίας και απεικόνισης μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Το λογισμικό να είναι βασισμένο σε γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι γραφική και επιτρέπει στον χρήστη να κάνει δειγματοληψία, επεξεργασία απεικόνιση και αποθήκευση σημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής κώδικα ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε γλώσσες προγραμματισμού όπως Fortran, C, C++, Python και άλλες μέσα από δημιουργία dlls. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 2.1 | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Η κατασκευάστρια καθώς και η ανάδοχη εταιρεία να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 ανάδοχη εταιρεία | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 έτους | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.4 | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο 3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.5 | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

Τμήμα 4: Θερμοκάμερα

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ειδικές απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 1.1 | Ανάλυση (IR resolution) τουλάχιστον 240 × 180 (43200 pixels) | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.2 | Εύρος θερμοκρασιών, τουλάχιστον -20°C to 400°C | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΕΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.3 | Θερμική ευαισθησία (ακρίβεια) <0.06°C | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.4 | Οπτικό πεδίο τουλάχιστον 45° × 34° | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΕΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.5 | Τεχνολογία MSX: Ενσωματώνει στις θερμικές εικόνες λεπτομέρειες από την ψηφιακή στην θερμική κάμερα | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝAΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.6 | Ελληνικό Menu | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝAΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 1.7 | Συνδεσιμότητα: USB, Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |
| 2.1 | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.3 | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο 2-3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2.4 | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή