
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από την διαδικασία.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από τους υποψηφίους με τη λέξη «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από την διαδικασία. 

Τέλος, στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά).

ΕΙΔΟΣ 1.1: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ένα (1) Αδιάβροχο έξυπνο ρολόι (smartwatch) υγείας(CPV: 35125110-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.1
	Αριθμός τεμαχίων
	1
	
	

	1.2
	Υποστήριξη διαχείριση στρες καθώς και την καταγραφή φυσιολογικών δεδομένων για την παρακολούθηση της καρδιακής υγείας, του επιπέδου κορεσμού οξυγόνου (SpO2) καθώς και της επιδερμικής θερμοκρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Υποστήριξη τεχνολογίας (voiceassistant)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Ταχεία φόρτιση (<=40 λεπτά)
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Bluetooth 5.0
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	NFC
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Συμβατό με AppleiOS>=12.2
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Συμβατό με Android>=7.0
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ1.2: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) Κλινικά ελεγμένος και πιστοποιημένος αισθητήρας καταγραφής επιδερμικής αγωγιμότητας σε πραγματικό χρόνο(CPV: 35125110-0)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	2.2
	Καταγραφή αγωγιμότητας του δέρματος με χρήση δύο επαναχρησιμοποιήσιμων ηλεκτροδίων που συνδέονται στα δύο δάχτυλα του ενός χεριού
	
	
	

	2.3
	Analog GSR channel
	>=1
	
	

	2.4
	Ελάχιστο εύρος μετρήσεων
	10k-4.7MΩ (.2uS - 100uS) +/- 10%. 22k-680kΩ (1.5-45uS) +/- 3%
	
	

	2.5
	Ελάχιστο εύρος συχνοτήτων 
	DC-15.9Hz
	
	

	2.6
	RF/EMI filtering, Current limiting
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Κατανάλωση Ρεύματος
	60µA
	
	

	2.8
	2 x Hospital-Grade 1mm Touchproof IEC/EN 60601-1 DIN42-802 jacks
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Ελάχιστεςβοηθητικέςείσοδοι: 2 Channel Analog/I2C Digital input: via 3.5mm 4-position jack
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Ελάχιστες επεξεργαστικές δυνατότητες 
	MSP430 microcontroller (24MHz, MSP430 CPU)
	
	

	2.11
	Bluetooth Radio – RN-42
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Ενσωματωμένη micro SD card
	ΝΑΙ με ελάχιστο μέγεθος 8GB
	
	

	2.13
	Δυνατότες υποστήριξης μπαταρίας
	450mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion
	
	


ΕΙΔΟΣ1.3: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια μίας (1) πλατφόρμαςκαταγραφής και διαχείρισης άγχους σε πραγματικό χρόνο μέσω καταγραφής επιδερμικής αγωγιμότητας.(CPV: 35125110-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	3.2
	Δυνατότητα καταγραφής και διαχείρισης άγχους σε πραγματικό χρόνο μέσω καταγραφής επιδερμικής αγωγιμότητας
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Δυναότητα αποθήκευσης δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Υποστήριξη επικοινωνίας Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Υποστήριξη Επιταχυνσιόμετρο (Accelerometer)
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Αδιάβροχο
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Διάρκεια τροφοδοσίας μέσω μπαταρίας 
	>=7 ημέρες
	
	

	3.8
	Διάρκεια φόρτησηMicro USB 
	<=2 hours
	
	

	3.9
	Συμβατόμε smartphone και Computer Operating System (OS)
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.4 : Τεχνικές Προδιαγραφές για την  προμήθεια μίας (1) IoT πλατφόρμα πολλαπλών αισθητήρων(CPV: 35125110-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4.1
	Τεμάχια
	1
	
	

	4.2
	Mέτρηση και συλλογή φυσιολογικών ανθρώπινων παραμέτρων
	NAI
	
	

	4.3
	Να μπορεί να είναι φορετή (π.χ. με χρήση ιμάντων)
	NAI
	
	

	4.4
	Mονάδα μέτρησης αδρανείας (IMU) ικανή να μετράει την ειδική δύναμη του σώματος, τη γωνιακή ταχύτητα και το μαγνητικό πεδίο που περιβάλλει το σώμα, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 9DOF επιταχυνσιόμετρου. γυροσκόπιου, μαγνητόμετρου και αλτίμετρου
	NAI
	
	

	4.5
	Mονάδα μέτρησης ηλεκτρομυογραφήματος
	NAI
	
	

	4.6
	Mονάδα μέτρησης γαλβανικής απόκρισης δέρματος
	NAI
	
	

	4.7
	Mονάδα μέτρησης πίεσης & δύναμης
	NAI
	
	

	4.8
	τουλάχιστον 100 ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογραφήματος
	NAI
	
	

	4.9
	Bάσηκαλιμπραρίσματος
	NAI
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.5: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια δύο (2) oθόνες για singleboardcomputers(CPV: 30231300-0)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	5.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	5.2
	Τύπος Οθόνης
	ΟθόνηΑφής (Touch Screen)  7”
	
	

	5.3
	Φυσική Διάσταση Οθόνης 
(συμπεριλαμβανομένων στηριγμάτων τοποθέτησης)
	194mm x 110mm x 20mm
	
	

	5.4
	Διαστάσεις Ορατού Πλαισίου Οθόνης
	155mm x 86mm
	
	

	5.5
	Ανάλυσηοθόνης (pixel)
	800 x 480 pixels
	
	

	5.6
	Χωρητική αφή (capacitive touch)
	10 δαχτύλων
	
	

	5.7
	Συνδεσιμότητα με πλακέτα RaspberryPi
	Σύνδεση σε πλακέτα  RaspberryPi σε σειριακή (DSI) θύρα με χρήση
καλωδίου ταινίας (ribboncable)
	
	

	5.8
	Πλακέτα Προσαρμογέα Οθόνης
	Συμπεριλαμβάνεται πλακέτα προσαρομογέα (adapterboard) για
τροφοδοσία οθόνης και μετατροπή παράλληλων σημάτων από την οθόνη στην σειριακή (DSI) θύρα της πλακέτας RaspberryPi
	
	

	5.9
	Στηρίγματα τοποθέτησης και βίδες
	Περιλαμβάνονται στηρίγματα τοποθέτησης και βίδες για την κατάλληλη προσαρμογή σε πλακέτα RaspberryPi
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.6: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια δύο (2) επεκτάσεις πολλαπλών   αισθητήρων για singleboardcomputer (CPV: 30237475-9)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	6.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	6.2
	Γυροσκόπιο
	Αισθητήρας γωνιακού ρυθμού: +/-245/500/2000dps
	
	

	6.3
	Επιταχυνσιόμετρο
	Αισθητήρας γραμμικής επιτάχυνσης: +/-2/4/8/16 g
	
	

	6.4
	Μαγνητόμετρο
	Μαγνητικός αισθητήρας: +/- 4/8/12/16 gauss
	
	

	6.5
	Βαρόμετρο
	260 – 1260 hPa απόλυτοεύρος
	
	

	6.6
	Αισθητήρας Θερμοκρασίας
	Ακρίβεια +/- 2  °C σε εύρος  0-65  °C
	
	

	6.7
	Αισθητήρας ΣχετικήςΥγρασίας
	Ακρίβεια +/- 4.5% σε εύρος 20-80%rH,  ακρίβεια +/- 0.5  °C σε εύρος 15-40  °C
	
	

	6.8
	Τύπος Οθόνης
	Πίνακας LED (LED matrix)
	
	

	6.9
	Διαστάσεις Οθόνης "LED matrix"
	8x8
	
	

	6.10
	Χειριστήριο (joystick)
	Μικρόχειριστήριο 5 κομβίων
	
	

	6.11
	Καλώδιο ταινίας για σύνδεση με RaspberryPi
	Περιλαμβάνεται καλώδιο ταινίας (ribboncable) 40 pin για διασύνδεση 
με RaspberryPi
	
	


ΕΙΔΟΣ1.7: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια δύο (2) HQcamera για singleboardcomputer(CPV: 38651000-3)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	7.2
	Αισθητήρας
	Sony IMX477R stacked, back-illuminated sensor
12.3 megapixels
7.9 mm sensor diagonal
	
	

	7.3
	Έξοδος
	RAW12/10/8, COMP8
	
	

	7.4
	ΠίσωΕστίαση
	Προσαρμόσιμη (12.5 mm–22.4 mm)
	
	

	7.5
	Πρότυπα φακών
	C-mount
CS-mount
	
	

	7.6
	Προσαρμογέας C-CS 
	Περιλαμβάνεται
	
	

	7.7
	Φίλτρο αποκοπής IR
	Περιλαμβάνεται (Integrated)
	
	

	7.8
	Καλώδιο ταινίας (ribbon cable) για διασύνδεση με πλακέτα Raspberry Pi
	Περιλαμβάνεται
	
	

	7.9
	Μήκος καλωδίου ταινίας (ribboncable) για διασύνδεση 
με πλακέτα RaspberryPi
	200 mm
	
	

	7.10
	Στήριγμα τρίποδα - διαστάσεις
	Περιλαμβάνεται 1/4”-20
	
	

	7.11
	Πρότυπα συμμόρφωσης
	FCC  47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digital Device
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
	
	

	7.12
	Αισθητήρας
	Sony IMX477R stacked, back-illuminated sensor
12.3 megapixels
7.9 mm sensor diagonal
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.8: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) φακούcameras για singleboardcomputer τύπου Α(CPV: 38651100-4)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	8.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	8.2
	Μορφήεικόνας (Image Format)
	1/2"
	
	

	8.3
	ΜήκοςΕστίασης (Focal Length)
	6mm
	
	

	8.4
	Ανάλυση
	3 MegaPixel
	
	

	8.5
	Άνοιγμα (Aperture)
	F1.2
	
	

	8.6
	Πρότυπο φακού
	CS
	
	

	8.7
	Γωνία πεδίου (Field Angle)
	D×H×V(°) 63°
	
	

	8.8
	Ελάχιστη Απόσταση Αντικειμένου (MOD)
	0.2m
	
	

	8.9
	ΜήκοςΠίσωΕστίασης (Back Focal Length)
	7.53mm
	
	

	8.10
	Διαστάσεις
	φ30×34mm
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.9: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) φακούcameras για singleboardcomputer τύπου Β (CPV: 38651100-4)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	9.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	9.2
	Μορφήεικόνας (Image Format)
	1"
	
	

	9.3
	ΜήκοςΕστίασης (Focal Length)
	6mm
	
	

	9.4
	Ανάλυση
	10 MegaPixel
	
	

	9.5
	Άνοιγμα (Aperture)
	F1.4-16
	
	

	9.6
	Πρότυπο φακού
	C
	
	

	9.7
	Γωνία πεδίου (Field Angle)
	1" 44.6°× 33.6°
2/3" 30.0°× 23.2°
1/1.8" 24.7°× 18.6°
1/2" 21.8°× 16.4°
	
	

	9.8
	Ελάχιστη Απόσταση Αντικειμένου (MOD)
	0.20m
	
	

	9.9
	ΜήκοςΠίσωΕστίασης (Back Focal Length)
	17.53mm
	
	

	9.10
	ΟπτικόΜήκος (Optical Length)
	67.53mm
	
	

	9.11
	Παραμόρφωση (Distortion)
	1"(-0.7%)
1/2"(-0.5%)
1/3"(-0.15%)
	
	

	9.12
	Διαστάσεις
	φ39.00×50.00mm
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.10: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια τρειών(3) καρτών μνήμης (CPV: 30233180-6)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	10.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	3
	
	

	10.2
	Χωρητικότητα
	128 GB
	
	

	10.3
	Τύπος Κάρτας
	microSDXC
	
	

	10.4
	Bus Speed
	UHS-I
	
	

	10.5
	Speed Class
	10
	
	

	10.6
	UHS Speed Class
	U3
	
	

	10.7
	Video Speed Class
	V30
	
	

	10.8
	Application Class
	A2
	
	

	10.9
	Ταχύτητα Ανάγνωσης
	170 MB/s
	
	

	10.10
	Ταχύτητα Εγγραφής
	90 MB/s
	
	

	10.11
	Προσαρμογέας microSD, 
microSDHC, microSDXC
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.11: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια μίας(1) καρτές οπτικών διεπαφών για servers(CPV: 32561000-3)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	11.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	11.2
	Τύπος Συσκευής
	HBA
	
	

	11.3
	Τύπος Διεπαφής(Διαύλου)
	PCI Express 3.0 x8
	
	

	11.4
	ΈκδοσηΠροδιαγραφής PCI
	PCIe 3.0
	
	

	11.5
	Θύρες
	2 x 16 Gb Fibre Channel
	
	

	11.6
	Ρυθμόςμεταφοράς δεδομένων
	>= 14 Gbps
	
	

	11.7
	Δυνατότητα FEC (Forward Error Correction)
	NAI
	
	

	11.8
	Συμβατότητα με αρχιτεκτονική εξυπηρετητή DellPowerEdgeR530
	ΝΑΙ
	
	

	11.9
	Υποστήριξητων Standards CSA, UL, FCC, RoHS, TUV Bauart, BSMI Class A, ICES Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, RCM
	NAI
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.12: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαένα (1) interactive kit κατάλληλογιαultra short throw projectors (CPV: 32322000-6)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	12.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	12.2
	Συμβατότητα με προβολείς MX852UST / MW853UST/MX854UST/MH856UST
	ΝΑΙ
	
	

	12.3
	Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας 
	>= 60Hz
	
	

	12.4
	Χρόνος απόκρισης
	<= 0,016 sec
	
	

	12.5
	Αυτόματη βαθμονόμηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.6
	Ακρίβεια βαθμονόμησης
	+/- 2 pixels
	
	

	12.7
	Πολλαπλοί χρήστες - γραφίδες
	>=4
	
	

	12.8
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω miniusb
	ΝΑΙ
	
	

	12.9
	Μέγιστο μήκος καλωδίου usb
	15 μέτρα με την επέκταση
	
	

	12.10
	Θερμοκρασία λειτουργίας από 5°C έως και 40°C
	ΝΑΙ
	
	

	12.11
	Διαστάσεις: 84,3 mm x 31,7 mm x 23,8 mm,
	ΝΑΙ
	
	

	12.12
	Βάρος 30,4 g
	ΝΑΙ
	
	

	12.13
	Χαρακτηριστικά γραφίδας: Τροφοδοσία ρεύματος: 2 μπαταρίες AAA, Μήκος: 176 mm, Διάμετρος: 15 mm, Βάρος: 35 g
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.13: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαένα (1) σύστημα ασύρματης μετάδοσης HDMI (εικόνα και ήχο) σε FullHD ανάλυση τουλάχιστον έως και 30μ σε ανοιχτό χώρο. (CPV: 32322000-6)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	13.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	13.2
	Σύστημα ασύρματης μετάδοσης HDMI (εικόνα και ήχο) σε Full HD ανάλυση τουλάχιστον έως και 30μ σε ανοιχτό χώρο
	ΝΑΙ
	
	

	13.3
	Δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης διαφορετικών πηγών
	>=4
	
	

	13.4
	Συχνότητα ασύρματης λειτουργίας 
	από 4.9 έως και  5.9GHz
	
	

	13.5
	4 εσωτερικές κεραίες υψηλής απόδοσης
	ΝΑΙ
	
	

	13.6
	Καθυστέρηση συστήματος: 
	<1ms
	
	

	13.7
	Ήχος: υποστήριξη AC3 και DTS
	ΝΑΙ
	
	

	13.8
	Ύπαρξη 2 καναλιών PCM 
	Από 16 έως και 24 bitsΔειγματοληψεία με ρυθμό απο 32 έως και 96KHz
	
	

	13.9
	Εισόδοι/εξόδοι‎
	HDMI Input / Transmitter:X4, HDMI Output / Transmitter:X1, Receiver:X1
	
	

	13.10
	IR: Control‎ IR Sensor / ύπαρξη Transmitter- Receiver‎ - IR Blaster Extender
	ΝΑΙ
	
	

	13.11
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	από 0° έως και 40°C
	
	

	13.12
	‎Χρωματικός χώρος
	YUV / RGB
	
	

	13.13
	DeepColor‎
	ΝΑΙ
	
	

	13.14
	HDCP‎
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.14: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαδύο (2) κάρτες γραφικών υψηλών επιδόσεων(CPV: 30237134-7)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	14.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	14.2
	Επεξεργαστές
	Συμβατοί με TU102
	
	

	14.3
	Shading Units
	τουλάχιστον 4600
	
	

	14.4
	Texture Units
	τουλάχιστον 280
	
	

	14.5
	ROPs
	τουλάχιστον 95
	
	

	14.6
	Tensor Cores
	τουλάχιστον 570
	
	

	14.7
	GPU frequency
	1.3GHz, peak > 1.8GHz
	
	

	14.8
	Ξεχωριστήτροφοδοσία
	>250W
	
	

	14.9
	Display ports
	4
	
	

	14.10
	USB type-C
	1
	
	

	14.11
	Χαρακτηριστικάμνήμης
	τουλάχιστον 48GB, GDDR6, memory bus 384, BW 670GBs
	
	

	14.12
	Υποστηριζομενολογισμικό
	DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, Cuda 7.5
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.15: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαδύο (2)FPGA αναπτυξιακές πλατφόρμες(CPV: 31712110-4)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	15.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	15.2
	Αρχιτεκτονική
	συμβατή με πολυπύρηνη FPGA 64-bit αρχιτεκτονική όπως ZynqUltrascaleMPSoC
	
	

	15.3
	Αριθμός CPU
	τουλάχιστον 4, 64-bitγενικης χρήσης επεξεργαστικούς πυρήνες και 2, 32-bit για υποστήριξη realtimeconstraints, 32KB/32KBinstruction/datacache
	
	

	15.4
	Μνήμη επεξεργαστών 
	τουλάχιστον 4GB 64-bit
	
	

	15.5
	Μνήμη προγραμματιζόμενης λογικής
	τουλάχιστον 512MB 16-bit
	
	

	15.6
	EEPROM
	τουλάχιστον 8KB
	
	

	15.7
	Flash
	τουλάχιστον QSPI 64MB
	
	

	15.8
	Επικοινωνίες-Δίκτυο
	
    RGMII/Serial GMII interface: 1 Gb/s (4x SMA Tx/Rx connectors)
    UART To USB bridge
    RJ45 Ethernet connector

	
	

	15.9
	Display
	
    HDMI video input and output (3 GTH)

    9x GPIO user LEDs (8x PL, 1x PS)
	
	

	15.10
	Έλεγχος και Ι/Ο
	6x Directional Push Buttons 8x DIP switches
	
	

	15.11
	SD-card reader
	Ναι
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.16: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαδύο (2)αναπτυξιακές πλατφόρμες τύπου Α(CPV: 31712110-4)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	16.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	16.2
	Αρχιτεκτονική
	συμβατή με πολυπύρηνη FPGA 64-bit αρχιτεκτονική όπως ZynqUltrascaleMPSoC
	
	

	16.3
	Αριθμός CPU
	τουλάχιστον 4, 64-bitγενικης χρήσης επεξεργαστικούς πυρήνες και 2, 32-bit για υποστήριξη realtimeconstraints, 32KB/32KBinstruction/datacache
	
	

	16.4
	Μνήμη επεξεργαστών 
	τουλάχιστον 256KBDDR4 (εσωτερική), 2GB εξωτερική
	
	

	16.5
	Μνήμη προγραμματιζόμενης λογικής
	τουλάχιστον 1.8Mb
	
	

	16.6
	Επικοινωνίες-Δίκτυο
	
   Wi-Fi / Bluetooth, 1x USB 3.0 Type Micro-B upstream port, 2x USB 3.0 Type A downstream ports
	
	

	16.7
	Display
	
    Mini DisplayPort (MiniDP or mDP)

    4x GPIO user LEDs 
	
	

	16.8
	SD-card reader
	Ναι
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.17: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαμια (1) αναπτυξιακή πλατφόρμες τύπου Β(CPV: 31712110-4)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	17.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	17.2
	Αρχιτεκτονική
	συμβατή με πολυπύρηνη FPGA όπως VersalAI
	
	

	17.3
	Αριθμός CPU
	τουλάχιστον 2, 64-bitγενικης χρήσης επεξεργαστικούς πυρήνες αρχιτεκτονικής ARMv8-A  και 2, 32-bit για υποστήριξη realtimeconstraints, 48KB/32KBinstruction/datacache
	
	

	17.4
	AI Engines
	τουλάχιστον 400
	
	

	17.5
	DSP Engines
	τουλάχιστον 1900
	
	

	17.6
	Μνήμη RAM
	τουλάχιστον 8GBDDR4, 8GBLPDDR4
	
	

	17.7
	Επικοινωνίες-Δίκτυο
	
   UART to USB Bridge,  CAN-FD,
3 RJ-45 Tri-Speed Ethernet Connectors  
	
	

	17.8
	Display
	
    HDMI In/Out

    4x user LEDs 
	
	

	17.9
	Control I/O
	
   User Pushbuttons  6
DIP Switches  4
	
	

	17.10
	SD-card reader
	Ναι
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.18: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαένα (1)UPS τύπου Α(CPV: 31154000-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	18.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	18.2
	Τύπος
	Line interactive
	
	

	18.3
	ΜέγιστηΙσχύςΕξόδου
	>= 600Watts / 1.0kVA
	
	

	18.4
	Παραμόρφωσητάσηςεξόδου
	<=5% σε πλήρεςφορτίο
	
	

	18.5
	Τύπος σύνδεσηςεισόδου
	1 x IEC-320 C14
	
	

	18.6
	Τύπος συνδέσεων εξόδου
(υποστήριξη από μπαταρία)
	8 x IEC 320 C13 
	
	

	18.7
	LCD οθόνη πολλαπλών λειτουργιών για προβολή κατάστασης και κονσόλα ελέγχου
	NAI
	
	

	18.8
	Χρόνος λειτουργίας (για φορτίο 600 W) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
	>= 6 λεπτά 
	
	

	18.9
	Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας (χρόνια)
	3 έτη
	
	

	18.10
	Τυπικός χρόνοςφόρτισης μπαταρίας
	<=3 ώρες
	
	

	18.11
	ΠιστοποιήσειςCE, CSA, ENERGY STAR (EU), UL 1778
	NAI
	
	

	18.12
	Εγγύηση κατασκευαστή
	>=2 έτη
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.19: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαένα (1)Δικτυακό switch (CPV: 32420000-3)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	19.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	19.2
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	19.3
	10/100/1000 Ethernet Ports
	>=8
	
	

	19.4
	SFP Uplink Ports
	>=2
	
	

	19.5
	Συνοδευτικήπαράδοση 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module (SMF)
	Ισάριθμα με τα προσφερόμενα SFPUplinkPorts  και συμβατά με αυτά
	
	

	19.6
	GE Copper Uplink Ports 
	>=2
	
	

	19.7
	Forwarding Bandwidth
	>=16 Gbps
	
	

	19.8
	Switching Bandwidth
	>=32 Gbps
	
	

	19.9
	Μνήμη Flash
	>=128 MB
	
	

	19.10
	Μνήμη DRAM
	>=512 MB
	
	

	19.11
	Αριθμός VLANs
	>=1023
	
	

	19.12
	Πλήθος VLAN IDs
	>=4000
	
	

	19.13
	MTU (Maximum Transmission Unit)
	έως 9.000 bytes
	
	

	19.14
	Jumbo Frames
	>= 9.198 bytes
	
	

	19.15
	64 Byte Packet Forwarding Rate
	>= 17.9 mpps
	
	

	19.16
	Mean Time Between Failure (MTBF)
	>=569.000
	
	

	19.17
	Υποστήριξη Standards:

 

EEE 802.1D Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p CoSPrioritization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.1AB (LLDP)

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3af

IEEE 802.3ah(100BASE-X single/multimode fiber only)

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

IEEE 802.3 10BASE-T specification

IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification

100BASE-BX (SFP)

100BASE-FX (SFP)

100BASE-LX (SFP)

1000BASE-BX (SFP)

1000BASE-SX (SFP)

1000BASE-LX/LH (SFP)

1000BASE-ZX (SFP)

1000BASE-CWDM SFP 1470 nm

1000BASE-CWDM SFP 1490 nm

1000BASE-CWDM SFP 1510 nm

1000BASE-CWDM SFP 1530 nm

1000BASE-CWDM SFP 1550 nm

1000BASE-CWDM SFP 1570 nm

1000BASE-CWDM SFP 1590 nm

1000BASE-CWDM SFP 1610 nm

RMON I and II standards

SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3


	ΝΑΙ
	
	

	19.18
	ΣυμβατότηταμεRFCs:

 

RFC768: UDP

RFC783: TFTP

RFC791: IP

RFC792: ICMP

RFC793: TCP

RFC826: ARP

RFC854: Telnet

RFC951: BootstrapProtocol

RFC1542: BOOTPExtensions

RFC959: FTP

RFC1058: RIPRouting

RFC1112: IPMulticastandIGMP

RFC1157: SNMPv1

RFC1812: IPRouting

RFC1901: SNMPv2C

RFC1902-1907: SNMPv2

RFC1981: MTUPath DiscoveryIPv6

FRC2068: HTTP

RFC2080: RIPforIPv6

RFC2131: DHCP

RFC2138: RADIUS

RFC2233: IF MIB

RFC2236: IPMulticast

RFC2328: OSPFv2

RFC2273-2275: SNMPv3

RFC2373: IPv6 AggregatableAddrs

RFC1166: IPAddresses

RFC1253: OSPFRouting

RFC1256: ICMP RouterDiscovery

RFC1305: NTP

RFC1492: TACACS+

RFC 1493: BridgeMIB

RFC1542: BootstrapProtocol

RFC1583: OSPFv2

RFC1643: EthernetInterfaceMIB

RFC1723: RIPv2 Routing

RFC1757: RMON

RFC2453: RIPv2 Routing

RFC2460: IPv6 protocol

RFC2461: IPv6 NeighborDiscovery

RFC2462: IPv6 Autoconfiguration

RFC2463: ICMPIPv6

RFC2474: DiffServPrecedence

RFC2597: AssuredForwarding

RFC2598: ExpeditedForwarding

RFC2571: SNMPManagement

RFC2740: OSPFfor IPv6

RFC3046: DHCPRelayAgent Information Option

RFC3101, 1587: NSSAs

RFC3376:IGMPv3

RFC3580: 802.1xRADIUS


	ΝΑΙ
	
	

	19.19
	Standards Ασφαλείας:

UL 60950-1

CAN/CSA 22.2 No. 60950-1

EN 60950-1

IEC 60950-1

CE Marking

GB 4943

IEC 60825


	ΝΑΙ
	
	

	19.20
	Πιστοποιητικάηλεκτρομαγνητικώνεκπομπών:

 

FCC Part 15, CFR 47, Class A, North America

EN/IEC 61000-4-5

EN 55022 (CISPR22) and EN 55024 (CISPR24), CE marking, European Union

AS/NZS, Class A, CISPR22:2004 or EN55022, Australia and New Zealand

VCCI Class A, V-3/2007.04, Japan

KCC (Formerly MIC, GB17625.1-1998) Class A, KN24/KN22, Korea

ANATEL, Brazil

CCC, China

GOST, Russia


	ΝΑΙ
	
	

	19.21
	Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα.
	≥ 5 έτη
	
	

	19.22
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.20: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαένα (1)Drone τύπου Α(CPV: 34710000-7)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	20.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	20.2
	Drone μεδυνατότητες επέκτασης
	4Χ10 ίντσες
	
	

	20.3
	Αριθμός / διαστάσεις ελίκων
	όχιμεγαλύτερη από 70cm
	
	

	20.4
	Διαστάσεις (διαγώνιος χωρίςέλικες)
	όχιμεγαλύτερο από 1800gr
	
	

	20.5
	Βάροςμε βασικόεξοπλισμό
	όχιμεγαλύτερο από 2700gr
	
	

	20.6
	Βάροςμε πλήρηεξοπλισμό
	τουλάχιστον 300 gr
	
	

	20.7
	Βάροςφορτίου
	όχιμικρότερος από 11 min
	
	

	20.8
	Μέγιστοςχρόνος πτήσης
	Ναι
	
	

	20.9
	Ελεγκτής πτήσης (flightcontroller) στο βασικο εξοπλισμό συμβατός με PX4
	GPU κάρτας όπως NVIDIAJetson με ενσωματωμένη δυνατότητα τροφοδοσίας
	
	

	20.10
	Υποστήριξη ΑΙ
	Ναι
	
	

	20.11
	Υποστήριξη GPS
	Ναι μεεξής χαρακτηριστικά:
Τεχνολογία Αισθητήρα Global Shutter,  Depth FOV (H × V)
87° × 58°1, Depth Resolution
Up to 1280 × 720,  Depth Accuracy
<2% at 4 m2, Depth Frame Rate
Up to 90 fps RGB Sensor Resolution
1 MP, RGB Frame Rate and Resolution
1280 × 800 at 30 fps ,  RGB Sensor FOV (H × V)
90° × 65°1 Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution:
~52 cm , Ideal Range:
.6 m to 6 m, Connectors:
USB‑C 3.1 Gen 1 
	
	

	20.12
	Ενσωματωμένη κάμερα Depth Technology, Active IR Stereo
	Δυνατότητα σύνδεσης με multispectralcamera για παρατήρηση από απόσταση τουλάχιστον 120μέτρων. Ανάλυσηεδάφουςτουλάχιστον 49mm/pixel. FOV 100 x 75. single precision 3.2 megapixel image sensor. Μήκηκύματος μεταλύτερα από 520nm and near-infrared wavelengths μέχρι 920nm
	
	

	20.13
	Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες multispectral κάμερες (το κόστος της κάμερας δεν υπολογίζεται στην προσφορά, 
	Ναι
	
	

	20.14
	Δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέων εξαρτημάτων (payloads)
	2.4 GHz (Remote control)
2.4 / 5.8 GHz (WiFi)
Sub 1 GHz (Telemetry)
	
	

	20.15
	Συχνότητες επικοινωνίας 
	Ναι (πχ RTK-GNSS)
	
	

	20.16
	Δυνατότητα ασφαλούς πλοήγησης και εντοπισμού
	Ναι
	
	

	20.17
	Αποφυγήεμποδίων
	τουλάχιστον 4 θύρες
	
	

	20.18
	USB
	HDMI
	
	

	20.19
	Διασύνδεση οθόνης
	Ναι με microSD slot
	
	

	20.20
	SD card
	MAVLink
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.21: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαμίας (1)KVMπλατφόρμας/υποδομής(CPV: 30230000-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	21.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	21.2
	KVM Switch με υποστήριξη IP για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω δικτύου Αν απαιτείται ξεχωριστό IP module να προσφερθεί.
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	21.3
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack 19"
	ΝΑΙ
	
	

	21.4
	Θύρεςγια σύνδεση ΗΥ
	 >=16
	
	

	21.5
	Σύνδεσμοι θυρών HY (θηλυκού τύπου)
	VGA HDDB 15pin
	
	

	21.6
	ΘύρεςΤοπικής Κονσόλας
	1) USB Keyboard (USB Type A)
2) USB Mouse (USB Type A)
3) VGA HDDB 15pin
	
	

	21.7
	Θύρα σύνδεσης για DaisyChain συνδεσμολογία (θηλυκού τύπου)
	VGA HDDB 15pin
	
	

	21.8
	Δυνατότητες επιλογής ΗΥ
	On Screen Display Menu, Hot Key, Push Button
	
	

	21.9
	LED θύρας ΗΥ
	16
	
	

	21.10
	Bank 7 segment LED
	3
	
	

	21.11
	Προσομοίωση πληκτρολογίου
	PS2 or USB
	
	

	21.12
	Προσομοίωση ποντικιού
	 PS2 or USB
	
	

	21.13
	Ανάλυση VGA
	 1920X1440
	
	

	21.14
	Bandwidth
	200MHz
	
	

	21.15
	Μέγιστο βάθος συνδεσμολογίας DaisyChain
	>= 8
	
	

	21.16
	Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός συνδεδεμένων ΗΥ
	>=128
	
	

	21.17
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	0~50℃
	
	

	21.18
	Υγρασία λειτουργίας
	 0~95%
	
	

	
	
	
	
	

	21.19
	Καλώδια διασύνδεσης KVMVGA (1 σε 3 για PS/2 &USB θύρα) 3μ
	9
	
	

	21.20
	Καλώδια διασύνδεσης VGA (1 σε 3 για PS/2 &USB θύρα) 5μ
	2
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.22: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαένα (1)UPS τύπου B (CPV: 31154000-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	22.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	22.2
	Rack Mounted UPS
	ΝΑΙ
	
	

	22.3
	Sine Wave – Double Conversion Online
	NAI
	
	

	22.4
	Rack Height
	≤ 3U
	
	

	22.5
	Output Power Capacity
	≥ 5000VA
	
	

	22.6
	OutputConnections
	≥ 6x C13

≥ 4x C19


	
	

	22.7
	Output Voltage
	230v (50/60Hz)
	
	

	22.8
	Input Voltage
	230V 40 - 70 Hz (auto sensing)
	
	

	22.9
	Διασύνδεσηδικτύουρεύματοςτύπου Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
	NAI
	
	

	22.10
	Network Management Card
	NAI
	
	

	22.11
	Efficiency σεφορτίο 100%
	≥ 94%
	
	

	22.12
	Να προσφερθεί με αυτονομία τουλάχιστον 3.8 λεπτών σε φορτίο 4.5 KWatts
	NAI
	
	

	22.13
	Εγγύηση 3 ετών από τον κατασκευαστή για το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών.
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.23 : Τεχνικές Προδιαγραφές για την  προμήθεια λογισμικού δημιουργίας, εποπτείας και υποστήριξης εικονικών μηχανών(CPV: 48000000-8)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	23.1
	Τεμάχια
	6
	
	

	23.2
	Ανοιχτού λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	23.3
	Τεχνολογία virtualization
	KVM
	
	

	23.4
	Υποστήριξη εικονικών μηχανών
	ΝΑΙ
	
	

	23.5
	Υποστήριξη containers
	NAI
	
	

	23.6
	Συνδρομή υποστήριξης του λογισμικού (αναCPUSocket),  που να περιλαμβάνει και την παροχή τελευταίων ενημερώσεων λογισμικού, για όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες του
	ΝΑΙ
	
	

	23.7
	Διάρκεια της συνδρομής υποστήριξης του λογισμικού
	>= 4 χρόνια
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.24: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαδύο (2)RackMountedoριολωρίδα διανομής ισχύος 12 θέσεων εξόδου(CPV: 30230000-0)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	24.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	24.2
	Rack mounted 16A PDU 
	ΝΑΙ
	
	

	24.3
	Έξοδοι
	≥12 x power IEC 60320 C13
	
	

	24.4
	Είσοδος
	IEC-320 C20 με καλώδιο δυο μέτρων
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.25: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαοκτώ (8) σκληρών δίσκων για servers(CPV: 30234000-8)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	25.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	8
	
	

	25.2
	Τύπος
	HDD
	
	

	25.3
	Χωρητικότητα
	>=1.2 TB 
	
	

	25.4
	Ταχύτητα περιστροφήςάξονα (rpm)
	10K
	
	

	25.5
	Διεπαφή
	SAS 12Gbps
	
	

	25.6
	Διαστάσεις
	2.5 ίντσες
	
	

	25.7
	Συμβατότητα με Storage Array DELL ME4024
	NAI
	
	

	25.8
	Οι δίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται απο τα όποια απαιτούμενα παρελκόμενα για την εγκατάσταση τους σε υφιστάμενο StorageArrayDELLME4024
	ΝΑΙ
	
	

	25.9
	Συμβατότηταμε DELL ME4024 STORAGE ARRAY
	ΝΑΙ
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.26: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαδύο (2)Drone τύπου Β (CPV: 34710000-7)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	26.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	2
	
	

	26.2
	Αριθμόςελίκων
	4
	
	

	26.3
	Διαστάσεις (διαγώνιος χωρίςέλικες)
	όχιμεγαλύτερη από 22cm
	
	

	26.4
	Συνολικό βάρος
	240-250gr
	
	

	26.5
	Ταχύτητα απογείωσης
	μεγαλύτερη από 2m/sec
	
	

	26.6
	Μέγιστη ταχύτητα 
	5-15m/sec
	
	

	26.7
	Μέγιστοςχρόνος πτήσης
	όχιμικρότερος από 30 min
	
	

	26.8
	Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση
	τουλάχιστον 4Km
	
	

	26.9
	Πλογήγηση
	GPS+GLONASS+GALILEO
	
	

	26.10
	Ενσωματωμένη κάμερα
	Αισθητήρας: 1/2.3” CMOS
Ανάλυση: 12 MP
Lens: FOV: 83°
    35 mm format equivalent: 24 mm
    Aperture: f/2.8
    Focus range: 1 m to ∞
ISO Video/Photo:100-3200  
    Electronic Shutter: 4-1/8000 s
Max Image Size 4000×3000
    Video Resolution: 
    4K: 3840×2160 @ 24/25/30fps
    2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps
    FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps
    Max Video Bitrate: 100 Mbps
Zoom Range: 
    4K: 2x
    2.7K: 3x
    FHD: 4x
Supported File Formats: 
    FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT (> 32 GB)
Photo Formats: JPEG/DNG (RAW)
Video Formats:
    MP4 (H.264/MPEG-4 AVC）
	
	

	26.11
	Remote Control+Video Transmission
	    Max Transmission Distance 6-10Km
Operating Temperature: -10° to 40° C
Transmission Power (EIRP):20-26 dBm
        Battery Capacity: 5200 mAh
    1200 mA 3.6 V (Android)
    700 mA 3.6 V (iOS)
Supported Mobile Device Size
    180×86×10 mm 
Supported USB Port Types
LightningMicro USB (Type-B) USB-C
Video Transmission: OcuSync 2.0
Live View Quality: 720p/30fps
Max Bitrate: 8 Mbps
Latency <250 ms
	
	

	26.12
	Εφαρμογή ελέγχου
	Ναι, συμβατή με Android / iOS
	
	

	26.13
	Συχνότητες επικοινωνίας 
	2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
	
	

	26.14
	SD card
	UHS-I Speed Class 3 or above
	
	

	26.15
	Σασί
	Αναδιπλούμενο, κλειστό για προστασία από ξαφνική βροχή
	
	

	26.16
	Σταθεροποίηση πτήσης
	    Τύπου Gimbal
    Σταθεροποίηση σε 3 άξονες(tilt, roll, pan). 
Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου: 100°/s
Όρια ελέγχου:
Tilt: -110° to 35°
Roll: -35° to 35°
Pan: -20° to 20°
Όριο γωνιακών κλυδωνισμών: ±0.01°
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.27: ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςγιατηνπρομήθειαενός (1)Drone Ελεγκτής Πτήσης (FlightController) (CPV: 34741000-3)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	27.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	27.2
	ΜέγιστεςΔιαστάσεις
	37x43x8mm
	
	

	27.3
	Μέγιστο βάρος
	10g
	
	

	27.4
	ΕύροςΤροφοδοσίας 
	τουλάχιστον 7-40V
	
	

	27.5
	Ενσωματωμένος regulator
	2A@5V, 200mA@3V3
	
	

	27.6
	Ενσωματωμένος μικροελεγκτής
	32-bit, βασισμένοςσε ARM
	
	

	27.7
	Θύρες UART
	τουλάχιστον 5
	
	

	27.8
	USB VCP driver
	NAI
	
	

	27.9
	IMU SPI-but
	NAI
	
	

	27.10
	Βαρόμετρο
	NAI
	
	

	27.11
	ΥποστήριξηBetaflight OSD
	NAI
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.28: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) Drone Τηλεχειριστήριο (RemoteControl) (CPV: 34741000-3)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	28.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	28.2
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	τουλάχιστον 0-50oC
	
	

	28.3
	Μέγιστορεύμα
	250mA
	
	

	28.4
	ΕύροςΤροφοδοσίας 
	τουλάχιστον 6-15V
	
	

	28.5
	Χειριστήρια
	2 sticks, 6 switches, 2 knobs, Quad Ball Bearing Gimbals
	
	

	28.6
	SD Card
	ΝΑΙ
	
	

	28.7
	Ικανότητα τηλεμετρίας
	ΝΑΙ
	
	

	28.8
	Ένδειξηισχύοςσήματος (RSSI)
	ΝΑΙ
	
	

	28.9
	USB 
	ΝΑΙ
	
	

	28.10
	Open Source firmware
	OpenTx
	
	

	28.11
	Οθόνη
	128*64 outdoor readable LCD
	
	

	28.12
	Μνήμη Flash
	τουλάχιστον 15ΜΒ
	
	

	28.13
	Αριθμός καναλιών
	τουλάχιστον 15
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.29: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) Drone Πομπός μεγάλης εμβέλειας (CPV: 34741000-3)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	29.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	29.2
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	τουλάχιστον 0-50oC
	
	

	29.3
	Ισχύς
	μέχρι 1W
	
	

	29.4
	ΕύροςΤροφοδοσίας 
	τουλάχιστον 5-8V
	
	

	29.5
	Μέγιστηεμβέλεια
	30ΚΜ
	
	

	29.6
	Βάρος
	<40g
	
	

	29.7
	Διαστάσεις
	μέχρι 70x20x35 mm
	
	

	29.8
	Αυτόματα προσαρμόσιμο εύροςζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	29.9
	Frequency hopping για αποφυγή παρεμβολών
	ΝΑΙ
	
	

	29.10
	τηλεμετρία διπλής κατεύθυνσης
	ΝΑΙ
	
	

	29.11
	Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	29.12
	Συμβατό μεMAVLink
	ΝΑΙ
	
	

	29.13
	Ένδειξη RSSI
	ΝΑΙ
	
	

	29.14
	Συχνότητα
	2.4GHz
	
	

	29.15
	Κανάλια επικοινωνίας
	τουλάχιστον 15
	
	

	29.16
	Σήμα εισόδου
	UART, S Bus, PPM
	
	


ΕΙΔΟΣ 1.30: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) Drone Δέκτης GPS (CPV: 34741000-3)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	30.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	

	30.2
	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
	GPS, QZSS, GLONASS, BDS, Galileo
	
	

	30.3
	Κανάλια  
	>70
	
	

	30.4
	Ευαισθησία
	Navigation -165dBm
Reacquisition -160dBm
Cold Start -145dBm
	
	

	30.5
	Οριζόντια ακρίβεια
	καλύτερη ή ίση με 2.5m
	
	

	30.6
	Βάρος
	<8g
	
	

	30.7
	Διαστάσεις
	φ24m x20mmx9mm±0.5mm
	
	

	30.8
	Μέγιστούψοςλειτουργίας
	50ΚΜ
	
	

	30.9
	Μέγιστη ταχύτητα πτήσης
	500m/s
	
	

	30.10
	Επιτάχυνση βαρύτητας
	<4g
	
	

	30.11
	Ταχύτητα επικοινωνίας (baud rate)
	9,600bps
	
	

	30.12
	Ρυθμόςενημέρωσηςενδείξεων
	μέχρι 10ΗΖ
	
	


Σελίδα 2

