ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ., μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016) και ανήκει στον Υποτομέα S1311: Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε.), κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14, όπως αποτυπώνεται και στο μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», με σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία μιας επιστημονικής υποδομής (ΕΥ) για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της προτεινόμενης πράξης θα μελετηθεί το γονιδίωμα και θα απομονωθούν και θα χαρακτηριστούν οι μικροοργανισμοί, ενώ θα μελετηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο των τελικών προϊόντων ζύμωσης. Επίσης, θα προσδιοριστούν και οι μεταβολίτες που παράγονται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και συνεισφέρουν στο άρωμα και τη γεύση των παραγόμενων τροφίμων ενώ μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και διάφορα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά. Για να γίνουν οι μελέτες και οι προσδιορισμοί που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να εφαρμοστούν διάφορες εργαστηριακές αναλύσεις (μικροβιολογικές, χημικές, μοριακές, χρωματογραφικές) για τις οποίες απαιτείται η προμήθεια κατάλληλων αναλωσίμων όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα. Τα προτεινόμενα αναλώσιμα για μικροβιολογικές αναλύσεις θα χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση των μικροοργανισμών, αυτά που θα χρησιμοποιηθούν σε μοριακές τεχνικές είναι απαραίτητα για τον χαρακτηρισμό των μικροοργανισμών, ενώ τα αναφερόμενα σε χημικές και χρωματογραφικές αναλύσεις είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των πτητικών ενώσεων που συνεισφέρουν στο άρωμα των προϊόντων (volatilomics), καθώς και για τον προσδιορισμό ενώσεων που προκύπτουν ή μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Τέλος, για όλες τις παραπάνω αναλύσεις είναι απαραίτητη η υποστήριξη με διάφορα γυάλινα, πλαστικά και μεταλλικά αναλώσιμα.

Η επιλογή των προτεινόμενων αναλωσίμων έγινε με γνώμονα τη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες, τον υπάρχοντα και τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, καθώς και στην επιστημονική μας γνώση, προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα δεδομένα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλωσίμων υλικών κατάλληλων για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, για αναλύσεις μοριακής βιολογίας, για χρωματογραφικές αναλύσεις καθώς και για υποστηρικτικές εργασίες των ανωτέρω αναλύσεων με πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά αναλώσιμα υλικά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των προς προμήθεια ειδών κάθε Τμήματος.

ΤΜΗΜΑ 1: Αναλώσιμα για μικροβιολογικές αναλύσεις

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BACTERIOLOGICAL AGAR EUROPEAN 500GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Buffered peptone water 500 gr | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | RINGERS SOL.1/4 STRENGTH TABLET ΠΚ/100 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | TRYPTICASEIN SOY BROTH (TSB) 500 GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | MRS broth 500gr | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | M17 broth 500 GR. | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | KAAA AGAR BASE 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | VIOLET RED BILE AGAR WITH LACTOSE 500GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBG) 500GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | YEAST EXTRACT POWDER 500gr. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | SKIMMED MILK POWDER 500 GR | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | LITMUS MILK 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | KF STREPTOCOCCAL AGAR 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | LACTOBACILLUS STREPTOCOCCUS DIFF.MEDIUM BASE 500 GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ROSE BENGAL AGAR+CHLORAMPHENICOL 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Meat Extract 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Vegetable broth 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | COOKED MEAT MEDIUM (R.C.MEDIUM) 500GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | MEAT PEPTONE 500GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | tryptone 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | MANNITOL SALT AGAR (MSA) 500GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | BRAIN HEART INFUSION BROTH 500 GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | MSE AGAR 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | potato dextrose agar 500 GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Malt extract broth 500 GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | YPD BROTH 500GR | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ROSE BENGAL (DRBC AGAR) 500GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | PLATE COUNT AGAR (PCA) 500GR. | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | NUTRIENT BROTH 500GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | DICHLORAN GLYCEROL AGAR(DG18) 500GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | BAIRD PARKER AGAR BASE 500GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | LISTERIA CHROMOGENIC AGAR BASE 500GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | FRASER BROTH 10ml ΠΚ/40 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | BIGGY AGAR 500 GR | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | MP-5 MEDIUM 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | DECARBOXYLASE BROTH BASE , MOELLER 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | WL NUTRIENT AGAR 500g | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | LYSINE MEDIUM BASE 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | CASEIN PEPTONE 500GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | CALCIUM CASEINATE AGAR 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | DNase TEST AGAR 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | YEAST NITROGEN BASE W/O AMIN W/AMMONIUM SULF.500GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | NUTRIENT AGAR 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | D-(+)-GLUCOSE ANHYDROUS ACS REAGENT 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | LACTOSE ANHYDROUS, PH EUR 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | ETHANOL ABSOLUTE 99.5% 2,5 LT | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOLAURATE*TWEEN 250ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOOLEATE*TWEEN 80 500 ML | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | CALCIUM CARBONATE, POWDER 99+%, ACS REAG. 500 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |

| 50 | HYDROGEN PEROXIDE SOL. 30% 100ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | GRAM'S SAFRANIN SOLUTION 250ML | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | GRAMS CRYSTAL VIOLET SOL.250ML | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | lugol′s solution (diluted iodine-potassium iodide solution) 1 LIT | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | TRIS HYDROCHLORIDE FOR MOL. BIOLOGY 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | SODIUM DODECYL SULFATE 100g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | L-CYSTEINE, 97% 100g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC MOL.BIOL.REAGENT 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | SODIUM PHOSPHATE,MONOBASIC MOL.BIOLOGY REAG.500g | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | EDTA MOL.BIOLOGY REAG.*DISODIUM DIHYDRATE 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | TRIZMA BASE REAGENT GRADE 1KGR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS, FOR MOL.BIOLOGY 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM 100g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | PROTEINASE K FROM TRITIRACHIUM 100MG | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | AMMONIUM ACETATE MOL.BIOL.REAGENT 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | GUANIDINE THIOCYANATE MOL.BIOLOGY REAGENT 250g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Lithium acetate dihydrate 100 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | LYSOZYME FOR MOLECULAR BIOLOGY 10g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | RNase A (DNase-free) 50mg | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | MUTANOLYSIN F/STREPTOMYCES GLOBISPORUS 10 KU | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | LYTICASE FROM ARTROBACTER LUTEUS 20KU | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | GLASS BEADS, 1.0MM diameter (1PK=1LB) | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | KAPA2G FAST READYMIX 25ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | GenElute™ Gel Extraction Kit | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | ANAEROGEN 2.5L PK/10 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | CHLORAMPHENICOL CRYSTALLINE 25 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 25MM 0,2μm PES ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ANA ENA | 1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | Μεμβράνες mix cellulose ester grid 47 mm 0,45 μm αποστειρωμένες ανά μία Πακ./100 Τεμαχίων. | 250 | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | ORANGE SERUM AGAR 500G | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 79 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NVTV MED.LENTICULE PK/10 | 8 | ΝΑΙ |  |  |
| 80 | PSEUDOMONAS COUNT AMPOULE MEDIA 2ML PK/50 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | TOTAL COUNT AMPOULE MEDIA 2 ML PK/50 | 110 | ΝΑΙ |  |  |
| 82 | YEAST & MOLD AMPOULE MEDIA 2 ML PK/50 | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 83 | ORANGE SERUM AGAR 225ml | 30 | ΝΑΙ |  |  |
| 84 | MALT EXTRACT AGAR BASE 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 85 | PETRI 60 MM WITH PAD PK/100 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ AMPOULE MEDIA | 7 | ΝΑΙ |  |  |
| 86 | PETRI WITH PAD, STERILE 47mm P/600 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ AMPOULE MEDIA | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 87 | ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ OVAL 14X30MM ΠΑΚΕΤΟ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 88 | E. coli BL21 1 VIAL | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 89 | Escherichia coli Strain B, lyophilized cells 25 GR | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 90 | Asparaginase, from E.coli, recombinant, lyophilized - EASP001 25 MG | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 91 | Amidase, from Pseudomonase aeruginosa, recombinant, lyophilized - EAM01 1GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 92 | Bacterial alginate - from fermentation of Azotobacter vinelandii or Pseudomonas mendocina 20 GR | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 93 | Pyocyanin, Ready Made Solution from Pseudomonas aeruginosa 25 mg | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 94 | E. coli CA Cardiolipin (E. coli) (sodium salt), chloroform 10 MG | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 95 | Chromogenic Coliform Agar ISO 9308-1: 2014, For the simultaneous detection and enumeration of coliform bacteria and E. coli, 500 GR | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 96 | Cloxacillin 5 µg 5x50 Discs | 10 | ΝΑΙ |  |  |

| 97 | Nitrofurantoin (0.032-512) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Norfloxacin (0.016-256) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 99 | Ofloxacin (0.002-32) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 100 | Oxacillin (0.016-256) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 101 | Penicillin (0.016-256) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 102 | Piperacillin (0.016-256) 5x5 strips | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 103 | Piperacillin/tazobactam Antifungal (0.016-256) 5x5 strips | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 104 | Posaconazole (0.002-32) 5x5 strips | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 105 | Rifampicin (0.002-32) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 106 | Streptomycin (0.016-256) 5x5 strips | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 107 | Teicoplanin (0.016-256) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 108 | Tetracycline (0.016-256) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 109 | Ticarcillin/clavulanic acid (0.016-256) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 110 | Tigecycline (0.016-256) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 111 | Tobramycin (0.016-256) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 112 | Trimethoprim (0.002-32) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 113 | Trimethoprim/sulfamethoxazole (0.002-32) 5x5 strips | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 114 | Vancomycin (0.016-256) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 115 | Fosfomycin (0.064 - 1024) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 116 | Cefotaxime (0.016 - 256) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 117 | Penicillin G (0.002-32) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 118 | Pefloxacin (0.002 - 32) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 119 | Streptomycin (0.064 - 1024) 5x5 strips | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 120 | kit ενζυματικού προσδιορισμού Aflatoxin (4-40ppb) 96wells | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 121 | kit ενζυματικού προσδιορισμού Deoxynivalenol (250-5000ppb)96wells | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 122 | kit ενζυματικού προσδιορισμού ZEARALENONE PLUS (25-1000) 96wells | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 123 | kit ενζυματικού προσδιορισμού OCHRATOXIN A (2-40ppb) 96wells | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 124 | kit ενζυματικού προσδιορισμού OCHRATOXIN A (2-40ppb) 96wells | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 125 | AFLATOXIN B1 FROM ASPERGILLUS FLAVUS 1mg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 126 | MOUSE MONOCLONAL{AFA-1} to AFLATOXIN B1 250μg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 127 | YEAST DNA EXTRACTION KIT | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 128 | Rose Bengal Chloramphenicol Agar 500GR. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 129 | YEAST EXTRACT POWDER 500gr. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 130 | YEAST DNA EXTRACTION KIT | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 131 | Candida Ident Agar, modified., USP 500g | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 132 | OGYE Agar Base ChromoSelect 500GR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 133 | MALT EXTRACT AGAR, 500g | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 134 | NUCLEOSPIN RNA PLANT, KIT/50preps | 1 | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2: Αναλώσιμα για χημικές αναλύσεις

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) ή αντίστοιχο | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | SPME fiber assembly polyacrylate (PA) ή αντίστοιχο | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | SUPELCOWAX® 10 Intuvo Capillary GC Column ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2-Methyl-3-heptanone, 5GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Formic acid 50ML | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | xbridge BEH amide column C18, 130 Armstrong, 2.5 μm, 2.1 mm x 50 mm ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | xbridge BEH amide guard collumn (3 in package) ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ammonia solution 25% for HPLC, 250ML | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Acetonitrile for LC-MS, 2.5 L | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Methanol hypergrade for LC-MS 2.5 L | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Aceton HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, 1L | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Hexanefor liquid chromatography 2.5 L | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | C18 UHPLC Column, 1.9 micron | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | C18 UHPLC Guard Cartridge, 1.9 micron | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Dichloromethane suitable for HPLC, contains amylene as stabilizer, 1L | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | BIOshell™ A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column LxID 15mmx2.1mm ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | BIOshell™ A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Bruker standard solvent, suitable for MALDI-MS, 100 ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure 10x10mg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Sinapic acid 10x10mg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Trichloroacetic acid 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Trifluoroacetic acid 10x1ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ammonium formate eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%, 25gr | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ACQUITY UPLC BEH C18 guard column ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | PEEK Tubing Cutter ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Fatty Acids Unsaturated Kit (individualy packaged in quantities indicated), analytical standard HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Fatty Acid Methylation Kit sufficient for 100 tests | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Total Carbohydrate Assay Kit sufficient for 100 colorimetric tests | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | 4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside C18H25NO13 10 GR | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | D-Mannose Molecular Weight: 180.16 g/mol 10 Kgr. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | D-Arabinose Molecular Weight: 150.13 g/mol 10 Kgr. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine-5'-triphosphate lithium salt - 100mM aqueous solution 10 mg | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Silver(1+) tetrafluoroborate - acetonitrile (1:1:4) 10 gr. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | SILVER SULPHIDE Extra Pure 25 gr | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | OPC-21268 hydrate ≥98% (HPLC) 25mg | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Adenosine 5′-diphosphoribose sodium salt ≥93% 500 mg | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Cyclic adenosine diphosphate-ribose ≥90% (HPLC), lyophilized powder 5 mg | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | D-RIBOSE (2-13C, 99%) Linear formula HOCH2(CHOH)2(*CHOH)CHO 1 GR. | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | URIDINE (RIBOSE-1-13C, 99%) Linear formula C8*CH12N2O6 100 mg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Devazepide ≥98% (HPLC), powder 25 mg | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | α-Tocopherol ≥95.5% 500 gr | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΗΘΜΟΣ ΜΕ ΠΟΡΟ 20 - 25 μm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,8 CM x 175 CM ROLL | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ NYLON 4 ΜΜ 0.45 μm ΠΑΚ./100 ΤΕΜ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 25mm 0.45 μm NYLON | 500 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 25mm 0.45 μm PVDF | 1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ PVDF 13mm 0.22μm | 500 | ΝΑΙ |  |  |

| 49 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 25mm 0.45 μm PTFE | 1000 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Πλαστικό Φιαλίδιο των 2 ml με ενσωματωμένο φίλτρο PVDF 0,45 μm, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη σε ΗPLC. Να διαθέτει καπάκι SEPTUM και δυνατότητα φιλτραρίσματος δείγματος έως και 0,4 ml. Πακ./ 100 τεμαχίων. | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ TEFLON 2 μm 47mm ΠΑΚ./ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | SODIUM HYDROXIDE>98% / ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ PELLETS.1KG | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | ZINC CHLORIDE FOR ANALYSIS ACS>97% 1KG | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | ΠΛΑΚΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 96WELL 800μl with GF FILT 1μm. Πακέτο 25 τεµαχίων | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | TLC PLATE KC18 20x20 Πακ./25 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | COD Cell Test Method: photometric 10 - 150 mg/l Πακέτο 25 τεµαχίων | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | NAPHTHALENE STNRD 100ug/ml in CYCLOHEXANE 1ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | ACENAPHTHENE STNRD 100ug/ml in ACETONITRILE 1ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | ACENAPHTHYLENE STNRD 100ug/ml in CYCLOHEXANE 1ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | BENZO(G,H,I)PERYLENE STNRD 100ug/ml in ACN 1ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | L-ARABINOSE 98% 25GR | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE PENTAHYDRATE 25g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | TETRACYCLINE, HYDROCHLORIDE 25g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | ACETONITRILE FOR HPLC 2,5LT. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | GS418 DISULFATE FOR BIOCHEMISTRY 1GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | ZINCON MONOSODIUM SALT, 5g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | PTFE BALLS, CHEMWARE, diam.32mm PK/100 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | 3-(CYCLOHEXYLAMINO)-1-PROPANESULFONIC ACID 250g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | POLY (ETHYLENE GLYCOL), AVERAGE MN CA. 3, 400 / 250GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | VISCOZYME (R)L 50ML | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZ.1G | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | DEXTRAN SULFATE SO-SALT FROM LEUCONOSTOC SSP. 5g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT FROM LEUCONOTOC SPP.5g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | DEXTRAN SULFATE SODIUM MOL.BIOLOGY REAG. 5g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | L-ARGININE BASE PURE, PHARMA GRADE 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Vivaspin 2, membr.cell.triacetate,MWCO 5000 πακέτο των 25 τεμαχίων ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | VIVASPIN 20,MEMBR.POLYETHERSULFONE,MWCO 3.000 πακέτο των 12 τεμαχίων ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | PVDF MEMBRANE 0.45UM 300mm x 4m ΡΟΛΛΟ | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 79 | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT 5g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 80 | DC PEI-CELLULOSE F 20x20 cm PK/25 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | TLC SILICA GEL 60G F254 dim.20x20 cm PK/25 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 82 | CHROMATOGR.PAPER 3MM 58X68CM, πακέτο των 100 τεμαχίων | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 83 | HEPES FOR MOLECULAR BIOLOGY 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 84 | VIVASPIN 20MWCO 10.000 PK/12 ή αντίστοιχο | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 85 | 2ml CLR CR11 NL ΠΚ/100 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 86 | CR11 TFE/RUB ΠΚ/100 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 87 | TOTAL STARCH (AA/AMG) P/50 ASSAYS | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 88 | D/L-LACTIC ACID 100 ASSAY | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 89 | ETHANOL ASSAY KIT | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 90 | (+/-)-SODIUM 3-HYDROXYBUTYRATE 10g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 91 | POLY 3-HYDROXYBUTYRIC ACID-CO-3-HYDROXYVALERICACID, 10 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 92 | POLYSORBAT 80, PH EUR 100g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 93 | 3,5-DINITROSALICYLIC ACID, +97%, 50 GR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 94 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE A.G. 1KG | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 95 | TRANS-CROTONIC ACID, 98%, 500g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 96 | L-TRYPTOPHAN, 99%, 100g | 1 | ΝΑΙ |  |  |

| 97 | CHLOROFORM 99,8+% 2,5LT | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE A.G. 1KG | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 99 | AMYLOGLUCOSIDASE FROM ASPERGILLUS NIGER 50ML | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 100 | D/L-LACTIC ACID 100 ASSAY | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 101 | SILIC.HIGH-VACUUM GREASE BAYSILON HIGH VISCOS.35g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 102 | ΣΤΉΛΗ REZEX ROA 300x7.8mm ή αντίστοιχο | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 103 | AMMONIUM SULFATE AG 1KGR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 104 | O-PHOSPHORIC ACID 85% A.G. 1L | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 105 | POTASSIUM DIHYDROGENPHOSPHATE A.G. 1KG | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 106 | NINHYDRIN GRADE CRYSTALLINE 25g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 107 | BORON TRIFLUORIDE-METHANOL 250ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 108 | ACETONE PURE 10LT. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 109 | DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 2-HYDRATE 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 110 | N PENTANE 99,0 2,5L | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 111 | CHLOROFORM TECHNICAL 20 KG | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 112 | DIETHYL ETHER 99,5% 2,5L | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 113 | HYDROCHLORIC ACID 1LT. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 114 | N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE 97% 5g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 115 | D(+) GLUCOSE 25 KG | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 116 | 2,2' - AZOBIS DIHY DROCHLORIDE, 97% 25g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 117 | SODIUM CHLORIDE AG 1KG | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 118 | FOLIN-CIOCALTEU'S REAGENT FOR MICROSCOPY, 500ml | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 119 | AMMONIA ELECTRODE FILLING SOLN, 50 ml | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 120 | AMMONIA ELECTRODE STORAGE SOLN, 50ml | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 121 | DIALYSIS TUBING 25,4x40mm 30 m | 8 | ΝΑΙ |  |  |
| 122 | DISODIUM HYDROGENPHOSPHATE DIHYDRATE 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 123 | METHANOL 99.9% APPLICHEM 25LT. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 124 | D-MANNITOL AG 1kg | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 125 | MESO-ERYTHRIOL +=99% 25g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 126 | L(-) ARABITOL 10mg | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 127 | D(+) GALACTOSE MINIMUM 99% 25g | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 128 | SODIUM HYDROXIDE PELLETS 1KGR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 129 | D-FRUCTOSE A.G. 1kgr | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 130 | AMMONIUM SULFATE AG 1KGR | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 131 | POTASSIUM SODIUM TARTRATE 4HYDR. AG 1KG | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 132 | 1,3-PROPANEDIOL 98%, 100gr | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 133 | DL-LACTIC ACID 250ml | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 134 | ANTIFOAM 50ML | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 135 | FORMIC ACID 98-100% R.G REAG.ACS.REAG.PH.EUR 1L | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 136 | ALUMINUM CHLORIDE ANHYDROUS 99% GRANULES, 500gr | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 137 | BUFFER PH 7.00 GREEN COLOURED 1L | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 138 | D-FRUCTOSE A.G. 1kgr | 2 | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ για αναλύσεις μοριακής βιολογίας

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΙΤ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 100 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση DNA μικροοργανισμών (παθογόνων, ζυμών και μυκήτων) από διάφορους τύπους τροφίμων όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, χυμούς, λαχανικά, φρούτα, σοκολάτα. - Η απομόνωση DNA να δύναται να πραγματοποιηθεί είτε απευθείας από τρόφιμα είτε μετά από καλλιέργεια. - Η λύση των κυττάρων να πραγματοποιείται με συνδυασμό χημικού και μηχανικού τρόπου. - Το κιτ να βασίζεται στη χρήση κατάλληλων σφαιριδίων και στηλών (spin-columns). Να περιλαμβάνει τεχνολογία απομάκρυνσης παρεμποδιστών, για την απομάκρυνση παρεμποδιστών PCR που συχνά απαντώνται στα τρόφιμα όπως λιπίδια και πολυσακχαρίτες. - Να περιλαμβάνει σωληνάρια 0.5 mL με 0.15mm σφαιρίδια (garnet beads), καταλληλότερα για την απομόνωση DNA από καλλιέργεια (εμπλουτισμό) τροφίμου. - Το εξαγώμενο DNA να είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως qPCR και γονοτύπηση. - Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα διαλύματα (λύσης, απομάκρυνσης παρεμποδιστών, πρόσδεσης νουκλεϊκών οξέων, καθαρισμού, έκλουσης καθώς και διάλυμα αιθανόλης), σωληνάρια με σφαιρίδια, στήλες φυγοκέντρησης (spin columns) καθώς και σωληνάρια συλλογής χωρητικότητας 2 mL. | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΚΙΤ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ 100 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση DNA μικροοργανισμών (παθογόνων, ζυμών και μυκήτων) από διάφορους τύπους τροφίμων όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, χυμούς, λαχανικά, φρούτα, σοκολάτα. - Η απομόνωση DNA να δύναται να πραγματοποιηθεί είτε απευθείας από τρόφιμα είτε μετά από καλλιέργεια. - Η λύση των κυττάρων να πραγματοποιείται με συνδυασμό χημικού και μηχανικού τρόπου. - Το κιτ να βασίζεται στη χρήση κατάλληλων σφαιριδίων και στηλών (spin-columns). Να περιλαμβάνει τεχνολογία απομάκρυνσης παρεμποδιστών, για την απομάκρυνση παρεμποδιστών PCR που συχνά απαντώνται στα τρόφιμα όπως λιπίδια και πολυσακχαρίτες. - Να περιλαμβάνει σωληνάρια 2.0 mL με 0.15mm σφαιρίδια (garnet beads), καταλληλότερα για την απομόνωση DNA απευθείας από το τρόφιμο. Το εξαγώμενο DNA να είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως qPCR και γονοτύπηση. | 4 | ΝΑΙ |  |  |

| 3 | ΚΙΤ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 250 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλήρες κιτ για τη γρήγορη και εύκολη απομόνωση υψηλής ποιότητας μικροβιακού γονιδιακού DNA (βακτηρίων και μυκήτων) από όλους τους τύπους εδάφους συμπεριλαμβανομένων δύσκολων δειγμάτων όπως λίπασμα, ιζήματα και κοπριά. - Να διαθέτει δεύτερης γενιάς τεχνολογία απομάκρυνσης αναστολέων και να είναι κατάλληλο για περιβαλλοντικά δείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε χουμικά οξέα, όπως δύσκολοι τύποι εδάφους (π.χ. compost, ιζήματα, κοπριά), αλλά και για άλλους τύπους εδάφους και κοπράνων. - Το εξαγόμενο DNA να είναι κατάλληλο για μεταγενέστερες εφαρμογές όπως PCR, qPCR και αλληλούχηση επόμενης γενιάς (16S και ολόκληρο γονιδίωμα). - Το κιτ να χρησιμοποιεί σφαιρίδια ζιρκονίου καθώς και βελτιστοποιημένη χημεία για αποδοτικότερη λύση βακτηρίων και μυκήτων που βρίσκονται στο έδαφος. - Η λύση να πραγματοποιείται με χημικές και μηχανικές μεθόδους. Το κιτ να μην απαιτεί για την ομογενοποίηση συστήματα ομογενοποιήσης υψηλής ταχύτητας (bead beater). Ωστόσο, στην περίπτωση που οι μικροοργανισμοί ενδιαφέροντος απαιτούν ισχυρότερη ομογενοποίηση από αυτήν που προσφέρεται με μία συσκευή ανάδευσης Vortex, τα σωληνάρια με τα beads που περιλαμβάνονται, να είναι κατάλληλα και για συστήματα ομογενοποίησης υψηλής ταχύτητας. - Η συσκευασία να περιέχει όλα τα απαραίτητα διαλύματα, σωληνάρια με σφαιρίδια για τη λύση των κυττάρων, στήλες φυγοκέντρησης με μεμβράνη πυριτίου, σωληνάρια φυγοκέντρησης (2mL), σωληνάρια συλλογής (2mL) και σωληνάρια έκλουσης (1.5 mL). - Το προσφερόμενο κιτ να μπορεί να αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του, σε αυτόματο σύστημα εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ΚΙΤ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ RNA ΑΠΟ ΖΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ, ΖΥΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 250 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρατηριστικά: Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση ολικού RNA από ζωικά κύτταρα και ιστούς, ζύμες, βακτήρια καθώς και για τον καθαρισμό RNA από ενζυμικές αντιδράσεις. Η απομόνωση του RNA να βασίζεται στη χρήση στηλών (spin-columns) και να ολοκληρώνεται σε περίπου 30 min. Το κιτ να επιτρέπει την εκχύλιση RNA από μικρή ποσότητα αρχικού δείγματος και να αποτελεί γρήγορη και απλή μέθοδο για την απομόνωση έως και 100μg RNA. Το απομονωμένο DNA να είναι κατάλληλο για μετέπειτα εφαρμογές όπως RT-PCR και RT- PCR πραγματικού χρόνου (Real-time RT-PCR), σύνθεση cDNA, αναλύσεις Northern και Slot Blot, καθώς και μικροσυστοιχίες (microarrays). Να μην απαιτείται χρήση φαινόλης/ χλωροφορμίου, υπερφυγοκέντρηση ή κατακρύμνιση με αλκοόλη. Ο όγκος έκλουσης των νουκλεϊκών οξέων να είναι 30-100μL. Η διαδικασία της απομόνωσης να εξασφαλίζει την ανάκτηση τμημάτων RNA μεγαλύτερα από 200 bp. Το προσφερόμενο κιτ να μπορεί να αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του, σε αυτόματο σύστημα εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. | 1 | ΝΑΙ |  |  |

| 5 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ RNA (2x100 ml) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Διάλυμα για την ακαριαία απενεργοποίηση RNασών και για την σταθεροποίηση του RNA σε κατά Gram θετικά και κατά Gram αρνητικά βακτήρια, με σκοπό τη διατήρηση του προφίλ έκφρασης και την επαναλήψιμη απομόνωση υψηλής ποιότητας RNA. Το διάλυμα σταθεροποίησης να είναι συμβατό με σύνθετα (complex) και minimal θρεπτικά υποστρώματα. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ RNA 50 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλήρες κιτ για την απομάκρυνση αναστολέων από RNA. Η διαδικασία να διαρκεί έως 7min. Να βασίζεται σε τεχνολογία απομάκρυνσης παρεμποδιστών. - Το RNA να δεσμεύεται σε στήλες (spin columns), όπου θα καθαρίζεται και στο τέλος θα εκλούεται. - Το κιτ να επιτρέπει την απομάκρυνση χρωμάτων και και παρεμποδιστών όπως αίμη, πολυσακχαρίτες, πολυφαινόλες, φλουβικά οξέα και χρωστικές, αφήνοντας μόνο το RNA της υψηλότερης καθαρότητας. - Το παραγόμενο RNA να είναι κατάλληλο για ποικίλες μετέπειτα εφαρμογές όπως RT-PCR. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | KIT ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PCR 250 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλήρες κιτ για τον καθαρισμό προϊόντων PCR (ssDNA ή dsDNA), αλλά και άλλες ενζυμικές αντιδράσεις με spin columns. - Το κιτ να έχει ανάκτηση 90-95% τμημάτων DNA μήκους 100bp-10kb και δυνατότητα απομάκρυνσης >99,5% των εκκινητών (primers). - Στο κιτ να περιλαμβάνεται δείκτης pH με χρωματική διαφοροποίηση ανάλογα με το pH του διαλύματος, σε ανεξάρτητο περιέκτη και ο οποίος να δύναται να προστεθεί στο διάλυμα πρόσδεσης του DNA, για την εύκολη ρύθμιση των βέλτιστων συνθηκών για την πρόσδεση του DNA στη μεμβράνη. - Επιπλέον, η μεμβράνη των στηλών (spin columns) να έχει δυνατότητα πρόσδεσης έως 10μg DNA και ο όγκος έκλουσης να είναι 30-50μL. - To κιτ να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων του ίδιου κατασκευαστή, δυνατότητα να επιβεβαιώνεται στο εγχειρίδιο χρήσης. | 1 | ΝΑΙ |  |  |

| 8 | HOTSTART POLYMERASE MASTERMIX 1000 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλήρες έτοιμο προς χρήση μείγμα (Master Mix), κατάλληλο για αντιδράσεις PCR, που περιέχει πολυμεράση με ιδιότητες Hot Start και τα κατάλληλα διαλύματα. - Η πολυμεράση να έχει ρυθμό επέκτασης 2–4 kb/min στους 72°C καθώς και 5'--> 3' δράση εξωνουκλεάσης. - Το MasterMix να είναι 2x (δύο φορές συγκεντρωμένο) και να περιλαμβάνει την πολυμεράση, κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα PCR (Tris-CI, KCl, (NH4)2SO4 και 3 mM MgCl2) και 400 μΜ από κάθε dNTP. - Το διάλυμα να ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για βελτιστοποίηση της αντίδρασης. - Να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό φιαλίδιο μείγμα χρωστικών που δύναται προαιρετικά να χρησιμοποιηθεί, χωρίς να επηρεάζει την αντίδραση, και να διευκολύνει την οπτικοποίηση του πιπετταρίσματος, αλλά και να επιτρέπει την άμεση φόρτωση των προϊόντων PCR σε πήκτωμα. - Να είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως η ενίσχυση πολύπλοκων γενωμικών ή cDNA μητρών, η ενίσχυση στόχων με χαμηλά αντίγραφα και πολυπλεκτικές αντιδράσεις. - Η συσκευασία να είναι τουλάχιστον 1000 units. | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | ΚΙΤ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Real time PCR) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (MULTIPLEX) 500 αντιδράσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Το κιτ να είναι κατάλληλο για την ακριβή ποσοτικοποίηση πολλαπλών στόχων (έως 5 στόχους) DNA και cDNA μέσω τεχνολογίας Real-Time PCR και χρήση διπλά σημασμένων ανιχνευτών π.χ TaqMan® probes. - Το κιτ να περιέχει Hot-Start DNA πολυμεράση, η οποία να παραμένει ανενεργή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (ambient temperature) μέσω δημιουργίας συμπλόκου με αντίσωμα. Η σταθερότητα του συμπλόκου πολυμεράσης- αντισώματος να εξασφαλίζεται περαιτέρω μέσω ειδικού πρόσθετου.Η ενεργοποίηση της πολυμεράσης να πραγματοποιείται στους 95°C για 2 λεπτά. - Το Mastermix να περιλαμβάνει ειδικό διάλυμα που να επιτρέπει σύντομους κύκλους χωρίς να χάνεται η αποδοτικότητα και η ευαισθησία της PCR. Επιπλέον ,το Mastermix να περιλαμβάνει ειδικό παράγοντα που να διευκολύνει την πολυπλεκτική αντίδραση. - Το Mastermix να περιλαμβάνει χρωματικό δείκτη, ο οποίος δεν παρεμβαίνει στην αντίδραση, αλλά αυξάνει την ορατότητα του διαλύματος στα σωληνάρια. - Το κιτ να περιλαμβάνει διάλυμα αραίωσης νουκλεϊκών οξέων με οπτικό μάρτυρα (χρωστική), το οποίο να δύναται να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά, ώστε να υποδεικνύεται με χρωματική αλλαγή η προσθήκη νουκλεϊκών οξέων-μήτρας (template) στην αντίδραση. - To κιτ να είναι συμβατό με το RotorGene Q (να αναφέρεται μέσα στο εγχειρίδιο χρήσης) καθώς και με οποιονδήποτε κυκλοποιητή real-time. - Το κιτ να περιλαμβάνει: - Multiplex Master Mix (4X) που περιέχει DNA πολυμεράση, PCR buffer (Tris-HCI, KCl, NH4Cl, MgCl2, dNTPs, πρόσθετους παράγοντες για τη διενέργεια ταχύτατων αντιδράσεων PCR - Διάλυμα αραίωσης νουκλεικών οξέων με οπτικό μάρτυρα (χρωστική) - ROX (passive reference dye) - RNase-Free νερό | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ανταλλακτικά για υπάρχοντες χρωματογράφους (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS/MS) Shimadzu

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLUNGER SEAL UHP | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | DIAPHRAGM 2PCS; NEW TYPE | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | CHECK VALVE OUT-UHP ASSY | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | CHECK VALVE IN-UHP ASSY | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | NEEDLE SEAL; STANDARD VESPEL | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | LOW PRESSURE VALVE ROTOR 30A | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | PLUNGER SEAL 42429 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ESI PIPE SET | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | APCI PIPE ASSY | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | O-RING. 4DP10 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | O-RING, 4D-S6 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | O-RING, 4D S8 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | O-RING, 4D S14 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | O-RING, 4D S100 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | O-RING, 4D G145 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | OIL ULTRAGRADE 19 (1 LITER) | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | PLUNGER SEAL 42455 | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | FILTER OF MIXER | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | TEFLON DIAPHRAGM (2PCS) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | CHECK VALVE IN IN-SPB D1.588 REV | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | OUTLET CHECK VALVE | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | CLEANING TUBE,20A | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | NEEDLE SEAL PEEK | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ROTOR. LPV. PEEK | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | PLUNGER SEAL 42429 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | LENS(R4.RD6) | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | OPTICAL WINDOW.STANDARD CELL | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | GASKET PDA, 2 PCS A SET | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Premium Green septum (50 pcs) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | O-RING. 4D P5 FOR SPL | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | GLASS INSERT. SPL | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | GLASS INSERT SPLLESS/WBI | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | MOLECULAR SIEVE FILTER | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | TRAP. AFC PROTECTION. 1PC.ONLY | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | 10F-S-0.63 10UL SYRINGE | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | FILAMENT FOR EI CI NCI QP2010 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | CERAMIC BUSH | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | INSULATOR SPACER. A24-251-1 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | CABLE ASSY. F1(S) GCMS-2010 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | CABLE ASSY. F2 (S) GCMS-2010 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | CABLE ASSY. F1 (L) GCMS-2010 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | CABLE ASSY. F2(L) GCMS-2010 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | CABLE ASSY. L1 GCMS-2010 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | OIL ULTRAGRADE 19 (1 LITER) | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | SEPTUM.INJECTION PORT.20PC/SET | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | GLASS INSERT. SPL | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | GLASS INSERT SPLLESS/WBI | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | MOLECULAR SIEVE FILTER | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | TRAP. AFC PROTECTION. 1PC.ONLY | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | GRAPHIT FERRULE G-0.5 10PCS. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | GRAPHIT FERRULE G-0.8 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | IGNITOR FILAMENT ASSY. FID | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | JET ASSY, FID 05 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | 10F-S-0.63 10UL SYRINGE | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | SEPTUM.INJECTION PORT.20PC/SET | 2 | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 5: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ πλαστικά, υαλικά, μεταλλικά

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CULTURE TUBES W/SCREW CAP 16Χ160mm ΠAΚ/100 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΣΤΑΤΩ Φ17 50 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΙΠΕΤΕΣ ΥΑΛΙΝΕΣ PASTEUR 150mm ΠΑΚ/250 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Γυάλινος Ογκομετρικός κύλινδρος 500 ml | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Γυάλινος Ογκομετρικός κύλινδρος 100 ml | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ποτήρι ζέσεως 1000 ml | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ποτήρι ζέσεως 500 ml | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ποτήρι ζέσεως 250 ml | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ποτήρι ζέσεως 100 ml | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΦΙΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1000 ml ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ POLYPROPYLEN | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΦΙΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 500 ml ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ POLYPROPYLEN | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΦΙΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 250 ml ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ POLYPROPYLEN | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΦΙΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 100 ml ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ POLYPROPYLEN | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΙΠΕΤΤΩΝ 10ML | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙΚΩΝΙΚΟΙPP 15ML AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ. ΑΝΑ 50 ΤΕΜ | 500 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙΤ ΣΩΛΗΝΕΣ FALCON 50ml, PP,114x28mm,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ PK/300 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 92MM VENT ΠΑΚ/480 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ EPPENDORF 1,5 ML ΠAΚ/1000 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ EPPENDORF 2ML ΠΚ/1000 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | CRYOVIALS EXT.THR.1.8ML FS, PK/50 | 8 | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | CRYOBOXES,ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛ.136x136x50mm | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | GRID INSERTS FOR CRYOBOXES 10 x 10 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΚ./ 10 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Φ30ΜΜ | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ.1,5&2 ML EPPENDORF ΠΑΚ/5 | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | INNOCULATION LOOP HOLDER BLACK | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | LOOPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΜ.:2 mm, ΜΗΚΟΥΣ:40mm | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ C206 GLS CAMPING GAS ή αντίστοιχο | 48 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Bunsen Burner LABOGAZ® 206 CAMPINGAZ ή αντίστοιχο | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΡΟΛΛΟ 5CMx75M | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 30 ΜΜ / 0.45μm ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ CELLULOSE ACETATE ΠΑΚ/50 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 30 ΜΜ / 0.2μm ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ CELLULOSE ACETATE ΠΑΚ/50 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | ΓΑΝΤΙΑ LATEX Χωρίς Πούδρα ΜΕDIUM ΠAΚ/100 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | ΓΑΝΤΙΑ LATEX Χωρίς Πούδρα LARGE ΠAΚ/100 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | ΓΑΝΤΙ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΜΗΚΟΣ 470mm ΑΝΤΟΧΗ + 232 °C | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 76x26mm ΠΑΚ/50 | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22x22 mm ΠAΚ/200 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | BEADBUG UNFILLED TUBES,W/CAPS & SEALING RING ΠΑΚ/1000 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Aluminium CAPS W/O HANDLE,15/16mm red P/100 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Cellulose stoppers autoclavable up to + 200 °C For the sterile closure of test tubes for ins.diam. 13.5 to 15.5 mm | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ, CLASS A,20 ML | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | TISSUE CULT.FLASK W/FILTER CAP,PS,25cm2, STERILE | 195 | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΗΘΜΟΣ ΜΕ ΠΟΡΟ 20 - 25 μm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,8 CM x 175 CM ROLL | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | EPPENDORF TIPS 5 ML RACKED rack x 50tips | 90 | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Tip 1000 μl Racked Αποστειρωμένα Πακ./60 Τεμαχίων | 45 | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | BAGS STERILE 207ML 7oz PK/500 | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | BAG STERILE 300ML W/ SODIUM THIOSULFATE PK/100 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΙΔΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ 10ML 1 INCH MATCHED PK/2 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 25MM 0,2μm PES ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ANA ENA | 500 | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Πλαστικό Φιαλίδιο των 2 ml με ενσωματωμένο φίλτρο PVDF 0,45 μm, κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη σε ΗPLC. Να διαθέτει καπάκι SEPTUM και δυνατότητα φιλτραρίσματος δείγματος έως και 0,4 ml. Πακ./ 100 τεμαχίων. | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ POLYESTEREN, ME ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΡΟΗ 90-150 s/4cm ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: KAΡΤΑΣ 60 mm × 300 mm / ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 25 mm × 300 mm 1ΠΑΚ.100 ΤΕΜ | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Μεμβράνες mix cellulose ester grid 47 mm 0,45 μm αποστειρωμένες ανά μία Πακ./100 Τεμαχίων. | 100 | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 5,7x12,7cm, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΌ CELLULOSE ACETATE PACK/50 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦ.CELLULOSE ACETATE 25x152mm PK/100 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ:consisting of Vigreux column with vacuum jacket (effective length 150 mm) directly fused on Liebig condenser (jacket length 160 mm) and vacuum receiver, 2 cones size NS 14 / 23, 1 socket size NS 14 / 23, connections with screw- off PP hose connections, evaporator flask 100 ml, distribution spider with 4 receiver flasks each 10 ml, monitoring thermometer 0 ° to + 250 °C, special bath vessel, thick-walled, DURAN®-glass, plane-ground bottom (cap. approx. 600 ml), support material, assembly materials, magnetic stirrer with heater, electronic contact thermometer with PT 1000 sensor (for controlling the bath temperature). | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | TLC PLATE KC18 20x20 Πακ./25 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ OVAL 14X30MM ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΠΑΚΕΤΟ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Χάρτινες κάρτες, με πέντε τουλάχιστον θέσεις δειγματοληψίας, για την απομόνωση και διατήρηση πρωτεωμάτων. (Πακ.100) | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | CONTAINER 250ml, 78x70 PP+CAP STERILE ΠΑΚ/240 | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | LENS CLEANING TISSUE 10x15cm ΠΑΚ/25 ΤΕΜ. | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 19 mm x 50 meters | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Σύριγγες χρωματογραφίας γυάλινες , Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Σύριγγες χρωματογραφίας γυάλινες, Plunger-in-needle design (6.5 mm O.D. barrel), volume 0.5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Σύριγγες χρωματογραφίας γυάλινες, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm | 5 | ΝΑΙ |  |  |