## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Α. ΜΕΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

|  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Μεταγονιδιωματική ανάλυση – Αλληλούχιση Shotgun με τα παρακάτω χαρακτηριστικά | a. Αρχικό δείγμα: Επεξεργασμένο ή μη επεξεργασμένο τρόφιμο. Η εκχύλιση του DNA να πραγματοποιείται για κάθε δείγμα εις τριπλούν, και να ελέγχονται ποιοτικά και ποσοτικά τα παραγόμενα νουκλεϊκά οξέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | b. Αλληλούχιση: Paired end 2 x 150bp | ΝΑΙ |  |  |
|  | c. Απόδοση : κατ’ ελάχιστον, 25Μ (Million) reads ανά δείγμα (7.5 GΒ ανά δείγμα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | d. Αριθμός δειγμάτων : 250 | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Μεταγονιδιωματική ανάλυση – Αλληλούχιση 16S με τα παρακάτω χαρακτηριστικά | a. Αρχικό δείγμα : DNA | ΝΑΙ |  |  |
|  | b. Αλληλούχιση: Paired end 2 x 250bp | ΝΑΙ |  |  |
|  | c. Απόδοση : κατ’ ελάχιστον, 50.000 Reads ανά δείγμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | d. Αριθμός δειγμάτων : 100 | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Μεταγονιδιωματική ανάλυση – Αλληλούχιση ITS με τα παρακάτω χαρακτηριστικά | a. Αρχικό δείγμα : DNA | ΝΑΙ |  |  |
|  | b. Αλληλούχηση: Paired end 2 x 250bp | ΝΑΙ |  |  |
|  | c. Απόδοση : κατ ελάχιστον, 50.000 Reads ανά δείγμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | d. Αριθμός δειγμάτων : 100 | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Αλληλούχιση πλήρους γονιδιώματος βακτηρίων– Αλληλούχιση Whole genome Sequencing με τα παρακάτω χαρακτηριστικά | a. Αρχικό δείγμα : DNA | ΝΑΙ |  |  |
|  | b. Αλληλούχιση: Paired end 2 x 250bp | ΝΑΙ |  |  |
|  | c. Απόδοση : κατ’ ελάχιστον, 100Χ βάθος αλληλούχισης ανά δείγμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | d. Αριθμός δειγμάτων : 30 | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Αλληλούχιση RNA– RNA seq με τα παρακάτω χαρακτηριστικά | a. Αρχικό δείγμα : RNA | ΝΑΙ |  |  |
|  | b. Αλληλούχιση: Paired end 2 x 150bp | ΝΑΙ |  |  |
|  | c. Απόδοση : κατ ελάχιστον, 2GB ανά δείγμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | d. Αριθμός δειγμάτων : 16 | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Αλληλούχιση Μεταμεταγραφώματος – Metatransciptome Seq με τα παρακάτω χαρακτηριστικά | a. Αρχικό δείγμα : RNA | ΝΑΙ |  |  |
|  | b. Αλληλούχιση: Paired end 2 x 150bp | ΝΑΙ |  |  |
|  | c. Απόδοση : κατ’ ελάχιστον, 40M (Million) reads ανά δείγμα (12GB ανά δείγμα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | d. Αριθμός δειγμάτων : 6 | ΝΑΙ |  |  |

Β ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Να περιλαμβάνεται η δημιουργία βιβλιοθήκης & ο ποιοτικός έλεγχος της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Η αλληλούχιση να πραγματοποιείται σε σύστημα iLLUMINA Novaseq 6000 | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Η ανάλυση να ολοκληρώνεται και τα δεδομένα να παραδίδονται σε εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την παραλαβή των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Οι εγκαταστάσεις όπου θα αποσταλούν τα δείγματα και θα πραγματοποιηθεί η αλληλούχιση να είναι στην Ευρώπη. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Ο προμηθευτής να αναλαμβάνει την αποστολή των δειγμάτων προς αληλλούχιση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Η υλοποίηση των υπηρεσιών να δύναται να γίνεται τμηματικά, σε τουλάχιστον δέκα (10) αποστολές, χωρίς επιπλέον χρέωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Ο πάροχος των υπηρεσιών αλληλούχισης να έχει εκπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) συμβόλαια παρόμοιου αντικειμένου τα τελευταία τρία (3) χρόνια (2019-2021). | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά διατηρώντας την αρίθμηση των προδιαγραφών και οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |