## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

| Τεχνικές Προδιαγραφές – Ανάλυση Υπηρεσίας | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (TEM), μοντέλο Philips CM120 Cryo-Electron Microscope: - έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας - βαθμονόμηση του μικροσκοπίου - έλεγχος του κενού στην κύρια στήλη του μικροσκοπίου - έλεγχος της αντλίας κενού - αλλαγή αναγκαίων αναλώσιμων (αναπλήρωση λαδιού Santovac 5 oil στην αντλία κενού, αλλαγή νήματος βολφραμίου) (Εκτιμώμενη διάρκεια 3 ημέρες) | ΝΑΙ |  |

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ………………………

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ……………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Δ/νση…………., ……….., Τ.Κ …………., τηλ.: …………, email: ………………….., website:

………………. ΑΦΜ: ……………….., ΔΟΥ: …………………….

| Αντικείμενο Έργου | Ποσότητα | Προϋπολογισθείσα τιμή σε ευρώ (€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ | Προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ | Ποσοστό έκπτωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο |  | …..................€ (100% της Προϋπολογισθείσας Τιμής) | …...........................€ | ……….% |

Η Προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές και κόστη του έργου εισφορές και κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη σχετιζόμενη με το έργο δαπάνη, σύμφωνα με την Διαπραγμάτευση.

Όλες οι επιβαρύνσεις και νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Προσφέροντα δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι …………. (……) μήνες.

………., ……/……/………….

Για την ……………………………….

……………………………………… Νόμιμος Εκπρόσωπος